附件2：

消防安全“四个能力”建设

一、“四个能力”：

1、检查消除火灾隐患的能力

2、组织扑救初起火灾的能力

3、组织人员疏散逃生的能力

4、消防宣传教育培训的能力。

二、“四懂四会”：

1、“四懂”：懂得火灾的危险性、懂得预防火灾的措施、懂得扑救初起火灾的方法、懂得火灾时逃生的方法。

2、“四会”：会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。

三、“九查九禁”：

1、查吸烟用火，禁擅用明火

2、查通道出口，禁占用锁闭

3、查灭火器材，禁损坏挪用

4、查疏散标志，禁遮挡损坏

5、查消防设施，禁擅自停用

6、查场所人数，禁超员营业

7、查物品存放，禁违章储存

8、查电气线路，禁私拉乱接

9、查用电设备，禁违规使用

四、火灾逃生“九大要诀”：

第一诀：身入险地，不贪财物

第二诀：简易防护，不可缺少

第三诀：缓降逃生，滑绳自救

第四诀：浸湿衣物，快速撤离

第五诀：善用通道，莫入电梯

第六诀：大火袭来，固守待援

第七诀：火已烧身，切勿惊跑

第八诀：发出信号，寻求救援

第九诀：熟悉环境，牢记出口